|  | Wydział: |  |  | Nauk Technicznych |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kierunek: |  |  | Inżynieria Środowiska |  |  |
|  | Poziom studiów: |  |  | Studia inżynierskie I stopnia niestacjonarne |  |  |
|  | Profil kształcenia: |  |  | Praktyczny |  |  |
| PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU |  |  |  |  |  |  |
| A – informacje ogólne |  |  |  |  |  |  |
| - Przedmiot: |  |  | Inżynieria elektryczna |  |  |  |
|  |  |  | 2. Punkty ECTS: 2 |  |  |  |
| - Rodzaj przedmiotu: fakultatywny/specjalnościowy |  |  | - Język wykładowy: polski |  |  |  |
| - Rok studiów: III |  | - Semestry/y: 6 | - Liczba godzin ogółem: 30 |  |  |  |
| 8. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: |  |  | Zajęcia teoretyczne: Zajęcia praktyczne: |  | 15 15 |  |
| - Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia: dr inż. Wiesława Pabjańczyk |  |  | Koordynator: dr inż. Wiesława Pabjańczyk |  |  |  |
| B – wymagania wstępne |  |  |  |  |  |  |
| Podstawowa wiedza z zakresu fizyki i elektrotechniki. Umiejętność wyszukiwania informacji w literaturze przedmiotu oraz syntetycznego przedstawiania najważniejszych treści w formie ustnej lub pisemnej. Umiejętność korzystania z dostępnych przepisów prawnych i normalizacyjnych oraz ich zastosowania w zagadnieniach przedmiotowych. |  |  |  |  |  |  |
| C– cele kształcenia |  |  |  |  |  |  |
| Zapoznanie studenta z podstawową wiedzą, pojęciami oraz zasadami eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. Nabycie umiejętności doboru urządzeń elektrycznych, projektowania instalacji elektrycznych oraz określenia dla nich właściwych warunków eksploatacji. |  |  |  |  |  |  |
| D – efekty uczenia się |  |  |  |  |  |  |
| Wiedza (EKW): EKW1. Student posiada wiedzę w zakresie budowy oraz eksploatacji sieci i instalacji elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych i budynkach socjalnych; EKW2. Student zna zasady doboru urządzeń elektrycznych i projektowania instalacji elektrycznych dla określonych warunków eksploatacji; EKW3. Zna przepisy prawne i normalizacyjne dotyczące systemów i instalacji elektroenergetycznych. Umiejętności (EKU): EKU1. Student potrafi posługiwać się fachową dokumentacją techniczną dotyczącą obliczania oraz doboru sieci i instalacji elektrycznych; EKU2. Potrafi identyfikować i proponować rozwiązania podstawowych problemów z zakresu instalacji elektrycznych EKU3. Student umie przeprowadzić analizę zastosowanych urządzeń elektrycznych oraz zaproponować rozwiązania bardziej energooszczędne i ekologiczne. Kompetencje społeczne (EKK): EKK1. Student uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów praktycznych i poznawczych. |  |  |  |  |  |  |
| E – treści programowe oraz liczba godzin |  |  |  |  |  |  |
| Zajęcia teoretyczne: T1. Rozwiązania sieci zasilających w zakładach przemysłowych. Charakterystyka i właściwości eksploatacyjne układów zasilania w energię elektryczną. Podstawowe zasady doboru elementów sieci. T2. Rodzaje odbiorników energii elektrycznej i ich podstawowe charakterystyki. Zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe. Klasy ochronności i stopnie ochrony urządzeń elektrycznych T3. Kompensacja mocy biernej w systemach energetycznych. Rodzaje kompensacji oraz ich aspekty techniczne i ekonomiczne. Jakość energii elektrycznej. T.4. Instalacje oświetleniowe oraz wskaźniki oceny jakościowej i ilościowej światła i urządzeń oświetleniowych. Instalacje oświetlenia awaryjnego. Przepisy prawne i normalizacyjne oświetlenia awaryjnego. T5. Zasady racjonalnego projektowania instalacji elektrycznych i oświetleniowych. Charakterystyka współczesnych źródeł światła i urządzeń oświetleniowych. Razem liczba godzin: |  |  |  |  |  | 3 3 3 3 3 15 |
| Zajęcia praktyczne: P 1. Opracowanie założeń do projektu instalacji elektrycznej w zakładzie przemysłowym. P 2. Dobór przekroju przewodów, aparatury sterującej i zabezpieczeń odbiorników. P 3. Obliczanie wartości mocy biernej w instalacji elektrycznej oraz dobór mocy baterii kondensatorów. Podział baterii kondensatorów na sekcje i dobór regulatora współczynnika mocy. P 4. Opracowanie założeń projektowych dla instalacji oświetleniowej, dobór opraw oświetleniowych i schematu instalacji oświetleniowej. P. 5. Analiza warunków oświetleniowych na różnych stanowiskach pracy we wnętrzach w odniesieniu do wymagań przepisów normalizacyjnych Razem liczba godzin: |  |  |  |  |  | 3 3 3 3 3 15 |
| Ogółem liczba godzin przedmiotu: |  |  |  |  |  | 30 |

| F – metody nauczania oraz środki dydaktyczne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zajęcia teoretyczne: wykłady – audytoryjne, konwersacyjne i problemowe, prezentacje multimedialne, normy i przepisy prawne. Zajęcia praktyczne: ćwiczenia – rozwiązywanie zadań przy korzystaniu z norm, podręczników, dyskusja, praca w grupach. |  |  |
| G – metody oceniania |  |  |
| F – formułująca Prowadzona na początku i w trakcie zajęć, przez nauczycieli i studentów. Pomaga ukierunkować nauczanie do poziomu studentów, a studentowi pomaga w uczeniu się. F1 - Zrozumienie i zapamiętanie podstawowych pojęć z zakresu sieci i instalacji elektrycznych. F2 – Sprawne i poprawne korzystanie z norm, przepisów prawnych, katalogów urządzeń elektrycznych i oświetleniowych przy rozwiązywaniu zadania inżynierskiego. F3 – Umiejętność obliczania i oceny parametrów instalacji elektrycznych. | P – podsumowująca Prowadzona pod koniec przedmiotu, podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia. P1 – Ocena sposobu rozwiązania zadanego zadania inżynierskiego. P2 – Ocena opanowania prawidłowych pojęć oraz podstaw eksploatacji urządzeń z zakresu instalacji elektrycznych i oświetleniowych P3 – wynik testu końcowego (pisemny i ustny) składającego się z kilku pytań sprawdzających wiedzę i umiejętność jej wykorzystania. |  |
| Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną. |  |  |
| H – literatura przedmiotu |  |  |
| Literatura obowiązkowa: 1. Markiewicz H.: Instalacje elektryczne. WNT, Warszawa 1996 2. Miedziński B.: Elektrotechnika. Podstawy i instalacje elektryczne.PWN,2000 3. Parchański J.: Miernictwo elektryczne i elektromechaniczne. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 2006 4. Gabryjelski Z., Kowalski Z.: Sieci i instalacje oświetleniowe. Zagadnienia wybrane. Wydawnictwo PŁ, 1997 5. Bąk J., Pabjańczyk W. "Podstawy techniki świetlnej" Skrypt PŁ , 1994 6. PN-IEC 60354. Instalacje elektroenergetyczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa. 7. PN-EN 60529. Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) 8. PN-EN 50110-1. Eksploatacja urządzeń elektrycznych 9. PN-EN 12464-1. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. |  |  |
| Literatura zalecana/fakultatywna: 1. Aktualne normy z zakresu instalacji elektrycznych. 2. Aktualne przepisy prawne z zakresu instalacji elektrycznych i oświetlenia. 3. Poradniki z zakresu przedmiotu. |  |  |
| I – informacje dodatkowe |  |  |
| Imię i nazwisko sporządzającego : |  | dr inż. Wiesława Pabjańczyk |
| Dane kontaktowe: |  | wieslawa.pabjanczyk@p.lodz.pl |

Tabele sprawdzające program nauczania
przedmiotu:  INŻYNIERIA ELEKTRYCZNA 
na kierunku:  INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Tabela 1. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje – powiązane efektów kształcenia, metod uczenia  się i oceniania:

| Efekty kształcenia | Metoda oceniania |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 | P1 | P2 | P3 |
| EKW1 | x | x | x | x | x | x |
| EKW2 | x | x | x | x | x | x |
| EKW3 | x | x | x | x | x | x |
| EKU1 | x | x | x | x | x | x |
| EKU2 | x | x | x | x | x | x |
| EKU3 | x | x | x | x | x | x |
| EKK1 | x | x | x | x | x | x |

Tabela 2. Obciążenie pracą studenta:

| Forma aktywności studenta: | Średnia liczba godzin na realizację |
| --- | --- |
|  | Studia niestacjonarne |
| Godziny zajęć z nauczycielem/ami: Zajęcia teoretyczne: 15 godz. Zajęcia praktyczne: 15 godz. | 30 godz. |
| Praca własna studenta: Studiowanie literatury do przedmiotu: 5 godz. Przegląd norm i przepisów: 5 godz. Przygotowanie do sprawdzianu: 10 godz. | 20 godz. |
| Suma godzin: | 50 godz. |
| Liczba punktów ECTS dla przedmiotu: | 2 |

Tabela 3. Kryteria oceny

Na ocenę końcową składa się zaliczenie materiału z zajęć teoretycznych w postaci pisemnych odpowiedzi na otrzymany zestaw zagadnień oraz zaliczenie zajęć praktycznych w postaci  wykonanych zadań i poprawnych odpowiedzi na pytania sprawdzające.  Uwzględniana jest też aktywność studentów na zajęciach.

| Na ocenę 3,0 | Wyniki z ćwiczeń są w 60% prawidłowe. Odpowiedzi na zagadnienia w zestawach sprawdzających wiedzę z wykładów są w 60% poprawne. |
| --- | --- |
| Na ocenę 3,5 | Wyniki z ćwiczeń są w 80% prawidłowe. Odpowiedzi na zagadnienia w zestawach sprawdzających wiedzę z wykładów są w 80% poprawne |
| Na ocenę 4,0 | Wyniki z ćwiczeń są w 80% prawidłowe. Odpowiedzi na zagadnienia w zestawach sprawdzających wiedzę z wykładów są w 80% poprawne. Aktywność na zajęciach była wysoka. |
| Na ocenę 4,5 | Wszystkie wyniki z ćwiczeń oraz odpowiedzi na zagadnienia w zestawach sprawdzających wiedzę z wykładów są poprawne. Aktywność na zajęciach była wysoka. |
| Na ocenę 5,0 | Wszystkie wyniki z ćwiczeń oraz odpowiedzi na zagadnienia w zestawach sprawdzających wiedzę z wykładów są poprawne. Aktywność na zajęciach była bardzo wysoka. |

Tabela 3. Powiązanie efektów uczenia się przedmiotu INŻYNIERIA ELEKTRYCZNA treści programowych, metod i form dotyczących z efektami zdefiniowanymi dla kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA.

| Treści programowe (E) | Metody dydaktyczne (F) | Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) | Efekty kształcenia (D) | Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wiedza |  |  |  |  |
| T1 – T5, P.1, P.5 | F | Zajęcia teoretyczne i praktyczne | EKW1 | K1PIŚ_W05 |
| T1-T5, P.2, P.3, P.4 | F | Zajęcia teoretyczne i praktyczne | EKW2 | K1PIŚ_W05 K W16, |
| T1-T5, | F | Zajęcia teoretyczne i praktyczne | EKW3 | K1PIŚ_W05 |
| Umiejętności |  |  |  |  |
| T1-T5, P.2, P.3, P.4 | F | Zajęcia teoretyczne i praktyczne | EKU2 | K1PIŚ_U13 |
| T1-T5, P.1,P.2,P.3, P.4 | F | Zajęcia teoretyczne i praktyczne | EKU1 | K1PIŚ_U13 |
| T1, T4, T5, P. P3, P.4, P5 | F | Zajęcia teoretyczne i praktyczne | EKU3 | K1PIŚ_U13 |
| Kompetencje społeczne |  |  |  |  |
| T1-T5, | F | Zajęcia teoretyczne i praktyczne | EKK1 | K1PIŚ_ K05 |