|  | Wydział: |  |  |  |  | Nauk Technicznych |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kierunek: |  |  |  |  | Inżynieria Środowiska |  |  |
|  | Poziom studiów: |  |  |  |  | Studia inżynierskie I stopnia niestacjonarne |  |  |
|  | Profil kształcenia: |  |  |  |  | Praktyczny |  |  |
| PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A – informacje ogólne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Przedmiot: |  |  |  |  | Kanalizacja |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Punkty ECTS: 3 |  |  |  |
| - Rodzaj przedmiotu: fakultatywny |  |  |  |  | - Język wykładowy: polski |  |  |  |
| - Rok studiów: III |  | - Semestry/y: 6 |  |  | - Liczba godzin ogółem: 30 |  |  |  |
| 8. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: |  |  |  |  | Zajęcia teoretyczne: Zajęcia praktyczne /projekt/: |  | 15 15 |  |
| - Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia: Koordynator: dr hab. inż. Marek Zawilski |  |  |  |  | Prowadzący: dr hab. inż. Marek Zawilski |  |  |  |
| B – wymagania wstępne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umiejętność logicznego myślenia, wyszukiwania informacji w literaturze przedmiotowej oraz syntetycznego przedstawiania w formie wypowiedzi lub pisemnej najważniejszych treści. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C– cele kształcenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zapoznanie studentów z różnymi systemami do odprowadzania ścieków, elementami uzbrojenia oraz warunkami ich stosowania i eksploatacji. Nabycie umiejętności rozwiązywania krótkich zadań związanych z obliczeniami oraz zasadami wymiarowania sieci. Nabycie umiejętności projektowania sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D – efekty uczenia się |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wiedza (EW): EKW1. Student opisuje różne systemy odprowadzania ścieków oraz towarzyszące im obiekty (pompownie, zbiorniki, elementy uzbrojenia itp.), jak też stosowane materiały i technologie wykonawstwa i eksploatacji. EKW2. Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań w kreowaniu i eksploatacji systemów kanalizacyjnych. EKW3. Zna technologie inżynierskie mające zastosowanie w inżynierii środowiska w tym w szczególności przy wykonywaniu systemów kanalizacyjnych. Rozumie statyczne i dynamiczne aspekty konstrukcji obiektów kanalizacyjnych. Umiejętności (EU): EKU1. Student potrafi korzystać z podstawowych programów stosowanych w projektowaniu systemów kanalizacyjnych. Potrafi planować i przeprowadzać symulacje komputerowe. EKU2. Potrafi ocenić przydatność podstawowych materiałów i technologii do rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie objętym przedmiotem. Potrafi wykonać niezbędne obliczenia elementów systemu kanalizacyjnego i wykonać projekty systemu kanalizacyjnego. EKU3. Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowiskach zawodowych powiązanych z kierunkiem architektury, inżynierami budownictwa i informatykami. EKU4. Potrafi dokonać krytycznej analizy stosowanych technologii, ocenić dostępne rozwiązania techniczne i zaproponować właściwe metody i techniki w zakresie objętym przedmiotem. EKU5. Ma umiejętność samokształcenia się, korzystania z literatury, instrukcji technicznych standardów i norm. Kompetencje społeczne (EK): EKK1. Student krytycznie ocenia posiadaną wiedzę. EKK2. Potrafi funkcjonować na rynku pracy. EKK3 Ma świadomość roli społecznej inżyniera środowiska jako zawodu społecznego zaufania, a także rozumie potrzebę formułowania i przekazywania poprzez środki masowego przekazu roli i znaczenia systemów kanalizacyjnych w gospodarce narodowej i świadomości społecznej. EKK4 Potrafi wyjaśnić na czym polega rozwój zrównoważony w odniesieniu do systemów kanalizacyjnych i jaka jest jego rola we współczesnym świecie. EKK5 Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki funkcjonowania inżynierii środowiska w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E – treści programowe oraz liczba godzin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zajęcia teoretyczne: T1. Rodzaje ścieków odprowadzanych systemem kanalizacyjnym. Systemy i układy kanalizacyjne. Oddziaływanie na środowisko. T2. Zagłębienie sieci, spadki minimalne i maksymalne. Zasady ustalania miarodajnych przepływów ścieków sanitarnych i deszczowych. Zasady wymiarowania przekrojów kanalizacyjnych różnych kształtów w zależności od systemu kanalizacji, prędkości minimalne i maksymalne. T3. Materiały do budowy sieci, uzbrojenie sieci kanalizacyjnych. Budowa sieci metodami tradycyjnymi. Metody bezwykopowe. T4. Obiekty specjalne – zbiorniki retencyjne, przelewy, pompownie, komory. T5. Kanalizacja podciśnieniowa i ciśnieniowa – elementy składowe, warunki stosowania i zasady projektowania. Zagospodarowanie ścieków opadowych. T6. Zasady eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Renowacja sieci kanalizacyjnej. T7. Podstawy wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w budynikach. Razem liczba godzin: |  |  |  |  |  |  |  | 2 2 2 2 3 2 2 15 |
| Zajęcia praktyczne: P 1. Przykłady obliczeń poszczególnych rodzajów sieci kanalizacyjnej. P 2. Przykłady obliczeń obiektów kanalizacyjnych. P 3. Projekt sieci kanalizacyjnej zewnętrznej sanitarnej i deszczowej. Razem liczba godzin: |  |  |  |  |  |  |  | 3 3 9 15 |
| Ogółem liczba godzin przedmiotu: |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| F – metody nauczania oraz środki dydaktyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zajęcia teoretyczne: wykłady – konwersacyjne i problemowe, prezentacje multimedialne. Zajęcia praktyczne: projekt: wykresy, normy i standardy techniczne niezbędne do obliczania i wymiarowania, program komputerowy, praca w grupach, dyskusja. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G – metody oceniania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F – formułująca F1 - Zrozumienie, zapamiętanie podstawowych pojęć z zakresu kanalizacji. F2 - Sprawne i poprawne korzystanie z baz danych, norm, katalogów urządzeń, odpowiedni dobór materiałów i urządzeń w zależności od zadania inżynierskiego. F3 – Obserwacja aktywności studenta podczas zajęć |  |  | P – podsumowująca P1 - Dokonanie analizy sposobu funkcjonowania i ocena zadanego rozwiązania technicznego. P2 - Zaprojektowanie zgodnie z zadaną specyfikacją prostego zadania inżynierskiego (sieć kanalizacyjna) przy użyciu właściwych metod, technik i materiałów. P3 - wynik testu końcowego składającego się z kilku pytań sprawdzających wiedzę i umiejętności operowania nią. Pytania otwarte lub zdania do rozwiązania weryfikujące umiejętność samodzielnego definiowania pojęć i wyjaśnienia istoty problemu na podstawie samodzielnie wykonanych projektów. |  |  |  |  |  |
| Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H – literatura przedmiotu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Literatura obowiązkowa: 1. A. Kotowski. Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Tom I. Sieci kanalizacyjne. Wydawnictwo Seidel ‒ Przywecki 2015. 2. J. Kurbiel. Trzeci stopień oczyszczania ścieków. Projektowanie stref ochronnych oczyszczalni ścieków. Problemy związane z projektowaniem kanalizacji deszczowej. Konferencja techniczna, Warszawa 28 ‒ 29 listopada 1973. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Katowicach. 1973 3. A. Kotowski. Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Tom II. Obiekty specjalne. Wydawnictwo Seidel ‒ Przywecki 2015. 4. S. Wojnarowicz. Kanalizacja PWSZ 1965. 5. J. Walter S. Wojnarowicz. Wodociągi i kanalizacja. WSiP 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Literatura zalecana/fakultatywna: 1. Aktualne normy techniczne, rozporządzenia 2. Denczew S., Królikowski A.: Podstawy nowoczesnej eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych. Arkady, 2003. 3. Heidrich Z.: Wodociągi i kanalizacja.Część II. Kanalizacja, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 2004. 4. Edel R., Kulbik M.: Tablice do obliczeń hydraulicznych przepływu cieczy w kanałach. Gdańsk 1996. 5. Błażejewski R.: Kanalizacja wsi. PZiTS, 2003. 6. Kanalizacja. Praca zbiorowa (A.Boldt i in.). Wyd. Seidel-Przywecki, 2012. 7. Wowk J.: Pompownie. Poradnik dla projektantów, inwestorów i użytkowników. WNT, 2003 8. Geiger W., Dreiseitl H.: Nowe sposoby odprowadzania wód opadowych. Projprzem-Eko, Bydgoszcz 1999. 9. Imhoff K.: Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków. Poradnik. Arkady, Warszawa 1997. 10. Roman M.: Kanalizacja. Oczyszczanie ścieków. Arkady, Warszawa 1986. 11. Bień J., Cholewińska M.: Kanalizacja podciśnieniowa i ciśnieniowa. Wyd. Politechniki Częstochowskiej, 1995. 12. J. Chudzicki, S. Sosnowski, Instalacje kanalizacyjne. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja, 2005. 13. H.E. Donald J.J. Cleabsy J.I. &#34;Water Supply Engineering&#34;, Mc Grew Hill, New York 1982 Walski 14. T.M. &#34;Analysis of water distribution systems&#34;. Van Nostrand Reinhold Company, New York 1984 Lablou 15. M.: “Water quality in disrtibution systems.” Tech Brief, Fall 2002r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I – informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko sprawdzającego: |  |  |  | dr hab.inż. Marek Zawilski |  |  |  |  |
| Dane kontaktowe: |  |  |  | marek.zawilski@p.lodz.pl |  |  |  |  |

Tabele sprawdzające program nauczania
przedmiotu: KANALIZACJA
na kierunku: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Tabela 1. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje – powiązane efektów kształcenia, metod uczenia  się i oceniania

| Efekty kształcenia | Metoda oceniania |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 | P1 | P2 | P3 |
| EKW1 | x | x | x | x | x | x |
| EKW2 | x | x | x | x | x | x |
| EKW3 | x | x | x | x | x | x |
| EKU1 | x | x | x | x | x | x |
| EKU2 | x | x | x | x | x | x |
| EKU3 | x | x | x | x | x | x |
| EKK1 |  |  | x | x | x | x |
| EKK2 | x | x | x | x | x | x |

Tabela 2. Obciążenie pracą studenta

| Forma aktywności studenta: | Średnia liczba godzin na realizację |
| --- | --- |
|  | Studia niestacjonarne |
| Godziny zajęć z nauczycielem/ami: Zajęcia teoretyczne: 15 godz. Zajęcia praktyczne: 15 godz. | 30 godz. |
| Praca własna studenta: Czytanie literatury: 15 godz. Przygotowanie do napisania pracy zaliczeniowej: 10 godz. Przygotowanie do ćwiczeń: 10 godz. Przygotowanie do egzaminu: 10 godz. | 45 godz. |
| Suma godzin: | 75 godz. |
| Liczba punktów ECTS dla przedmiotu: | 3 |

Tabela 3. Kryteria oceny

Na ocenę końcową składa się test ustny z zakresu materiału, prezentowanego na zajęciach i zaleconego do samodzielnego przestudiowania oraz wynik zadań projektowych.

| Na ocenę 3.0 | Zaliczony sprawdzian ustny, wykazujący wiedzę podstawową. Wykonane zadania projektowe z wykorzystaniem prostych technik graficznych i obliczeniowych. |
| --- | --- |
| Na ocenę 3.5 | Zaliczony sprawdzian ustny, wykazujący wiedzę ponadpodstawową. Wykonane zadania projektowe z wykorzystaniem prostych technik graficznych i obliczeniowych z elementami technik zaawansowanych. |
| Na ocenę 4.0 | Zaliczony sprawdzian ustny, wykazujący wiedzę, częściowo wynikającą z pogłębionych studiów własnych. Wykonane zadania projektowe częściowo z wykorzystaniem zaawansowanych technik graficznych i obliczeniowych. |
| Na ocenę 4.5 | Zaliczony sprawdzian ustny, wykazujący wiedzę szczegółową, wynikającą z pogłębionych studiów własnych z niewielkimi błędami. Wykonane zadania projektowe z wykorzystaniem zaawansowanych technik graficznych i obliczeniowych z niewielkimi błędami lub uchybieniami. |
| Na ocenę 5.0 | Zaliczony sprawdzian ustny, wykazujący wiedzę szczegółową, wynikającą z pogłębionych studiów własnych. Wykonane zadania projektowe z wykorzystaniem zaawansowanych technik graficznych i obliczeniowych. |

Tabela 4. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu KANALIZACJA treści programowych, metod i form dotyczących z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA.

| Treści programowe (E) | Metody dydaktyczne (F) | Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) | Efekty kształcenia (D) | Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wiedza |  |  |  |  |
| T 1, 2, P | F | Zajęcia teoretyczne i praktyczne | EKW1 | K1P1Ś_ W05 |
| T 2, 3, 4, P | F | Zajęcia teoretyczne i praktyczne | EKW2 | K1PIŚ_ W05 |
| T 3, 4, 5, 6, P | F | Zajęcia teoretyczne i praktyczne | EKW3 | K1PIŚ_ W05 |
| Umiejętności |  |  |  |  |
| T2,3,4,5, P | F | Zajęcia teoretyczne i praktyczne | EKU1 | K1PIŚ_ U13 |
|  |  |  | EKU2 | K1PIŚ_ U13 |
| T 3,4,5, 6, P | F | Zajęcia teoretyczne i praktyczne | EKU3 | K1PIŚ_ U13 |
| Kompetencje społeczne |  |  |  |  |
| P | F | Zajęcia teoretyczne i praktyczne | EKK1 | K1PIŚ_K10 |
| P | F | Zajęcia teoretyczne i praktyczne | EKK2 | K1PIŚ_K05 |