|  | Wydział: |  |  |  |  | Nauk Technicznych |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kierunek: |  |  |  |  | Inżynieria Środowiska |  |  |
|  | Poziom studiów: |  |  |  |  | Studia inżynierskie I stopnia niestacjonarne |  |  |
|  | Profil kształcenia: |  |  |  |  | Praktyczny |  |  |
| PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A – informacje ogólne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Przedmiot: |  |  |  |  | Modernizacja oczyszczalni ścieków |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Punkty ECTS: 3 |  |  |  |
| - Rodzaj przedmiotu: fakultatywny/specjalnościowy |  |  |  |  | - Język wykładowy: polski |  |  |  |
| - Rok studiów: IV |  | - Semestry/y: 7 |  |  | - Liczba godzin ogółem: 30 |  |  |  |
| 8. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: |  |  |  |  | Zajęcia teoretyczne: Zajęcia praktyczne /PROJEKT/: |  | 15 15 |  |
| - Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia: dr hab. inż. M. Zawilski |  |  |  |  | Koordynator: dr hab. inż. M. Zawilski |  |  |  |
| B – wymagania wstępne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technologia wody i ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C– cele kształcenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą, definicjami i procesami z technologii oczyszczania ścieków w zakresie modernizacji oczyszczalni. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D – efekty uczenia się |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wiedza (EKW): EKW 1. Student zna procesy związane z oczyszczaniem ścieków. EKW2. Student zna nowoczesne technologie stosowane w oczyszczaniu ścieków w aspekcie wykorzystania ich do podwyższenia efektów technologicznych pracy oczyszczalni ścieków komunalnych (OŚ). Umiejętności (EKU): EKU 1. Student potrafi posługiwać się fachową dokumentacją dotyczącą obliczania i doboru poszczególnych urządzeń w modernizowanej oczyszczalni ścieków. EKU 2. Umie określić wymagania i warunki modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków. EKU 3. Umie zinterpretować wskazania i symptomy świadczące o konieczności modernizacji i rozbudowy systemów oczyszczania ścieków. Kompetencje społeczne (EKK): EKK 1. Student potrafi pracować w zespole i przyjmować w nim powierzone mu role. EKK2. Potrafi funkcjonować na rynku pracy. EKK3 Ma świadomość roli społecznej inżyniera środowiska jako zawodu społecznego zaufania, a także rozumie potrzebę formułowania i przekazywania poprzez środki masowego przekazu roli i znaczenia nowoczesnych systemów oczyszczania ścieków w gospodarce narodowej i świadomości społecznej. EKK4 Potrafi wyjaśnić na czym polega rozwój zrównoważony w odniesieniu do systemów oczyszczania ścieków i jaka jest jego rola we współczesnym świecie. EKK5 Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki funkcjonowania inżynierii środowiska w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E – treści programowe oraz liczba godzin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zajęcia teoretyczne: T1. Cel i zakres modernizacji układów technologicznych oczyszczalni ścieków w aspekcie jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz obowiązujących krajowych przepisów prawnych, rekomendacji WHO oraz dyrektywy Unii Europejskiej. T2. Modernizacja istniejących obiektów oczyszczalni ścieków (osadników, piaskowników, złóż biologicznych, komór osadu czynnego, obiektów do unieszkodliwiania osadów). T3. Modelowanie komputerowe oczyszczalni ścieków. T4. Optymalizacja układów technologicznych miejskich oczyszczalni ścieków z uwzglę-dnieniem różnych układów technologicznych z usuwaniem związków węgla organicznego, azotu i fosforu. Zastosowanie wstępnego chemicznego oczyszczania ścieków. Efektywność oczyszczania i jej wpływ na przebieg biologicznego oczyszczania. Rodzaje i dawki koagulantów. Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. T5. Zastosowanie złoża ruchomego do zwiększenia przepustowości istniejących oczyszczalni ścieków Procesy membranowe w oczyszczalniach ścieków, jako metoda ograniczenia rozbudowy miejskich oczyszczalni ścieków. Razem liczba godzin: |  |  |  |  |  |  |  | 3 3 3 3 3 15 |
| Zajęcia praktyczne: P 1-5. Wariantowe rozwiązanie modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków z zastosowaniem wstępnego chemicznego oczyszczania, złoża ruchomego lub modułów membranowych. Razem liczba godzin: |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Ogółem liczba godzin przedmiotu: |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| F – metody nauczania oraz środki dydaktyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zajęcia teoretyczne: wykłady – konwersacyjne i problemowe, prezentacje multimedialne. Zajęcia praktyczne; ćwiczenia - wykresy, normy i standardy techniczne niezbędne do obliczania i wymiarowania. Prospekty urządzeń do ich doboru. Praca w grupach. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G – metody oceniania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F – formułująca F1 - Zrozumienie, zapamiętanie podstawowych pojęć z zakresu uzdatniania wody i oczyszczania ścieków F2 - Sprawne i poprawne korzystanie z baz danych, norm, katalogów urządzeń, odpowiedni dobór urządzeń w zależności od zadania inżynierskiego. F3 – Umiejętność obliczania poszczególnych urządzeń w ciągu technologicznym |  |  | P – podsumowująca P1 - Dokonanie analizy sposobu funkcjonowania i ocena zadanego rozwiązania technicznego. P2 - Zaprojektowanie zgodnie z zadaną specyfikacją prostego zadania inżynierskiego (rodzaj urządzenia w technologii oczyszczania/ ciąg technologiczny) przy użyciu właściwych metod, technik i materiałów. P3 – wynik testu końcowego . Pytania otwarte i/lub zadania do rozwiązania sprawdzające umiejętność obliczania i doboru poszczególnych urządzeń ciągu technologicznego |  |  |  |  |  |
| Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H – literatura przedmiotu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Literatura obowiązkowa: 1.Ł. Karamus, Oczyszczalnie ścieków i ich eksploatacja, 2018. 2.Z. Dymaczewski Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków, red., 2011. 3. Błażejewski R. Innowacje w oczyszczaniu małych ilości ścieków Wodociągi - Kanalizacja, 2007, nr 7-8, str.16-18. 4. Bever J., Stein A., Teichmann H., Zaawansowane metody oczyszczania ścieków, Projprzem-EKO, 1997. 5. Margel L., Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków. Urządzenia, procesy i metody. Wydawnictwo Ekonomia i Środowiska, Białystok, 2000 6. Szewczyk K. W., Biologiczne metody usuwania związków azotu ze ścieków, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005. 7. J. Adamski . Eksploatacja oczyszczalni ścieków: VIII Ogólnopolskie Seminarium, wrzesień 1997: materiały seminaryjne. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. 1997 8. Liwarska-Bizukojć E. Modelowanie procesów oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego. Wyd. Seidel-Przywecki 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Literatura zalecana/fakultatywna: 1. – aktualne normy techniczne, rozporządzenia 2. – Praca zbiorowa pod red. Dymaczewskiego Z, Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków, PZITS, 2011 3. J. Kurbiel, Trzeci stopień oczyszczania ścieków. Projektowanie stref ochronnych oczyszczalni ścieków.Problemy związane z projektowaniem kanalizacji deszczowej. Konferencja techniczna, Warszawa 28 ‒ 29 listopada 1973. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I – informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko sporządzającego: |  |  |  | Prof. dr hab. inż. Marek Zawilski |  |  |  |  |
| Dane kontaktowe: |  |  |  | marek.zawilski@p.lodz.pl |  |  |  |  |

Tabele sprawdzające program nauczania
przedmiotu: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
na kierunku: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Tabela 1. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje – powiązane efektów kształcenia, metod uczenia  się i oceniania:

| Efekty kształcenia | Metoda oceniania |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 | P1 | P2 | P3 |
| EKW1 | x | x | x | x | x | x |
| EKW2 | x | x | x | x | x | x |
| EKU1 | x | x | x | x | x | x |
| EKU2 | x | x | x | x | x | x |
| EKU3 | x | x | x | x | x | x |
| EKK1 | x | x | x | x | x | x |
| EKK2 | x | x | x | x | x | x |

Tabela 2. Obciążenie pracą studenta:

| Forma aktywności studenta: | Średnia liczba godzin na realizację |
| --- | --- |
|  | Studia niestacjonarne |
| Godziny zajęć z nauczycielem/ami: Zajęcia teoretyczne: 15 godz. Zajęcia praktyczne: 15 godz. | 30 godz. |
| Praca własna studenta: Czytanie literatury: 15 godz. Przygotowanie do napisania pracy zaliczeniowej: 15 godz. Przygotowanie do sprawdzianu i egzaminu: 15 godz. | 45 godz. |
| Suma godzin: | 75 godz. |
| Liczba punktów ECTS dla przedmiotu: | 3 |

Tabela 3. Kryteria oceny

Na ocenę końcową składa się zaliczenie zajęć praktycznych tzn.  przedstawienie i oddanie poprawnie wykonanych zadań, udzielenie odpowiedzi na krótkie pytania sprawdzające wiedzę  dotyczącą tych zadań oraz dane dotyczące aktywności studentów na zajęciach. Dane liczbowe potrzebne do wykonania zadań są niepowtarzalne, studenci otrzymują je indywidualnie.

| Na ocenę 3,0 | Wszystkie zadania zostały wykonane poprawnie (z pomocą prowadzącego) i uzyskane wyniki są w 60% prawidłowe. Odpowiedzi na wszystkie pytania udzielone zostały w 60% zadowalająco. |
| --- | --- |
| Na ocenę 3,5 | Wszystkie zadania zostały wykonane poprawnie (z niewielką pomocą prowadzącego) i uzyskane wyniki są w 80% prawidłowe. Odpowiedzi na wszystkie pytania udzielone zostały w 60% zadowalająco. |
| Na ocenę 4,0 | Wszystkie zadania zostały wykonane poprawnie i uzyskane wyniki są w 80% prawidłowe. Odpowiedzi na wszystkie pytania udzielone zostały zadowalająco. Aktywność na zajęciach była wysoka. |
| Na ocenę 4,5 | Wszystkie zadania zostały wykonane poprawnie i uzyskane wyniki są prawidłowe. Odpowiedzi na wszystkie pytania udzielone zostały wyczerpująco. Aktywność na zajęciach była wysoka. |
| Na ocenę 5,0 | Wszystkie zadania zostały wykonane poprawnie i uzyskane wyniki są prawidłowe. Odpowiedzi na wszystkie pytania udzielone zostały wyczerpująco. Aktywność na zajęciach była bardzo wysoka. Student dodatkowo posiada poszerzoną wiedzę w temacie wynikającym z pracy własnej. |

Tabela 4. Powiązanie efektów uczenia się przedmiotu MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  treści programowych, metod i form dotyczących z efektami zdefiniowanymi dla kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA.

| Treści programowe (E) | Metody dydaktyczne (F) | Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) | Efekty kształcenia (D) | Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wiedza |  |  |  |  |
| T 1- 5 P 1- 5 | F | Zajęcia teoretyczne i praktyczne | EKW 1 | K1PIŚ_W05 |
| T 1- 5 P 1- 5 | F | Zajęcia teoretyczne i praktyczne | EKW 2 |  |
| Umiejętności |  |  |  |  |
| T 1- 5 P 1- 5 | F | Zajęcia teoretyczne i praktyczne | EKU 1 | K1PIŚ_ U13 |
| T 1- 5 P 1- 5 | F | Zajęcia teoretyczne i praktyczne | EKU 2 | K1PIŚ_U13 |
| T 1- 5 P 1- 5 | F | Zajęcia teoretyczne i praktyczne | EKU 3 | K1PIŚ_ U13 |
| Kompetencje społeczne społeczne: |  |  |  |  |
| T 1- 5 P 1- 5 | F | Zajęcia teoretyczne i praktyczne | EKK 1 | K1PIŚ_ K02 |
| T 1- 5 P 1- 5 | F | Zajęcia teoretyczne i praktyczne | EKK2 | K1PIŚ_ K06 |