|  | Wydział: |  |  |  |  | Nauk Technicznych |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kierunek: |  |  |  |  | Inżynieria Środowiska |  |  |
|  | Poziom studiów: |  |  |  |  | Studia inżynierskie I stopnia |  |  |
|  | Profil kształcenia: |  |  |  |  | Praktyczny |  |  |
| PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A – informacje ogólne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Przedmiot: |  |  |  |  | Wodociągi |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Punkty ECTS: 3 |  |  |  |
| - Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy |  |  |  |  | - Język wykładowy: polski |  |  |  |
| - Rok studiów: |  | - Semestry/y: |  |  | - Liczba godzin ogółem: 30 |  |  |  |
| 8. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 30 |  |  |  |  | Wykład (wyk) Ćwiczenia (ćw.) |  | 15 15 |  |
| - Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia: dr hab. inż. Marek Zawilski |  |  |  |  | Koordynator: dr hab. inż. Marek Zawilski |  |  |  |
| B – wymagania wstępne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umiejętność logicznego myślenia, wyszukiwania informacji w literaturze przedmiotowej oraz syntetycznego przedstawiania w formie wypowiedzi lub pisemnej najważniejszych treści. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C– cele kształcenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą i definicjami z zakresu wodociągów. Zapoznanie studentów z różnymi systemami dostarczania wody oraz warunkami ich stosowania i eksploatacji. Nabycie wiedzy dotyczącej rozwiązywania krótkich zadań związanych z obliczeniami oraz zasadami wymiarowania sieci. Nabycie wiedzy na temat projektowania sieci i instalacji wodociągowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D – efekty kształcenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wiedza (EW): EKW1. Student opisuje różne systemy zaopatrzenia w wodę oraz towarzyszące im obiekty (pompownie, zbiorniki, elementy uzbrojenia itp.), jak też stosowane materiały i technologie wykonawstwa i eksploatacji. EKW2. Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań w kreowaniu i eksploatacji systemów wodociągowych. EKW3. Zna technologie inżynierskie mające zastosowanie w inżynierii środowiska w tym w szczególności przy wykonywaniu systemów wodociągowych. Umiejętności (EU): EKU1. Student potrafi korzystać z podstawowych programów stosowanych w projektowaniu systemów wodociągowych. Potrafi planować i przeprowadzać symulacje komputerowe. EKU2. Potrafi ocenić przydatność podstawowych materiałów i technologii do rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie objętym przedmiotem. Potrafi wykonać niezbędne obliczenia elementów systemu kanalizacyjnego i wykonać projekty systemu wodociągowego. EKU3. Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowiskach zawodowych powiązanych z kierunkiem architektury, inżynierami budownictwa i informatykami. EKU4. Potrafi dokonać krytycznej analizy stosowanych technologii, ocenić dostępne rozwiązania techniczne i zaproponować właściwe metody i techniki w zakresie objętym przedmiotem. EKU5. Ma umiejętność samokształcenia się, korzystania z literatury, instrukcji technicznych standardów i norm. Kompetencje społeczne (EK): EKK1. Student krytycznie ocenia posiadaną wiedzę. EKK2. Potrafi funkcjonować na rynku pracy. EKK3 Ma świadomość roli społecznej inżyniera środowiska jako zawodu społecznego zaufania, a także rozumie potrzebę formułowania i przekazywania poprzez środki masowego przekazu roli i znaczenia systemów wodociągowych w gospodarce narodowej i świadomości społecznej. EKK4 Potrafi wyjaśnić na czym polega rozwój zrównoważony w odniesieniu do systemów wodociągowych i jaka jest jego rola we współczesnym świecie. EKK5 Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki funkcjonowania inżynierii środowiska w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E – treści programowe oraz liczba godzin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zajęcia teoretyczne: T.1 Ujęcia wody. Zbiorniki magazynujące. Pompownie wodociągowe. T. 2 Systemy wodociągowe – podział i charakterystyka T. 3 Sieci wodociągowe – rozwiązania, obliczenia, zasady wymiarowania. T. 4 Podstawowe obliczenia i rozwiązania konstrukcyjne przewodów wodociągowych, uzbrojenie sieci wodociągowych. T. 5 Wymagania i badania przy odbiorze sieci. Podstawowe czynności eksploatacyjne sieci wodociągowych. T. 6 Zabezpieczenie wody wodociągowej przed wtórnym zanieczyszczeniem. Razem liczba godzin wykładów: |  |  |  |  |  |  |  | NS 2 2 4 4 2 1 15 |
| Projekt: P 1 Przykłady obliczeń poszczególnych rodzajów sieci wodociągowej. P 2 Pompownie i zbiorniki; dobór pomp. P 3 Projekt sieci wodociągowej zewnętrznej oraz instalacji wewnętrznej Razem liczba godzin ćwiczeń: |  |  |  |  |  |  |  | 3 3 9 15 |
| Ogółem liczba godzin przedmiotu: |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| F – metody nauczania oraz środki dydaktyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zajęcia teoretyczne: wykłady – konwersacyjne i problemowe, prezentacje multimedialne. Zajęcia praktyczne: projekt - wykresy, normy i standardy techniczne niezbędne do obliczania i wymiarowania. Praca w grupach. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G – metody oceniania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F – formułująca F1 - Zrozumienie, zapamiętanie podstawowych pojęć z zakresu wodociągów F2 - Sprawne i poprawne korzystanie z baz danych, norm, katalogów urządzeń, odpowiedni dobór materiałów i urządzeń w zależności od zadania inżynierskiego. |  |  | P – podsumowująca P1 - Dokonanie analizy sposobu funkcjonowania i ocena zadanego rozwiązania technicznego. P2 - Zaprojektowanie zgodnie z zadaną specyfikacją prostego zadania inżynierskiego (sieć wodociągowa/instalacja wewnętrzna wodociągowa) przy użyciu właściwych metod, technik i materiałów. Wyjaśnienie zastosowanych metod i rozwiązań. |  |  |  |  |  |
| Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H – literatura przedmiotu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Literatura obowiązkowa: - J. Guzik., Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne KABE, 2014 - J.Guzik., Wodociągi i kanalizacja zewnętrzna podręcznik KABE 2011. - K. Popek., O instalacjach sanitarnych najkrócej WSiP 2001 4. Chudzicki J., Sosnowski St., Instalacje wodociągowe. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja, Seide l- Przywecki, 2005. 5. Denczew S. Podstawy nowoczesnej eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych. Wyd. Arkady 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Literatura zalecana/fakultatywna: 1. – aktualne normy techniczne, rozporządzenia 2. Heidrich Z, Wodociągi i kanalizacja. Część I. Wodociągi, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 2004. 3. Obliczanie systemów zaopatrzenia w wodę, ARKADY, Warszawa 2000. 4. Szpindor A., Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi, Arkady, 1998. 5. H.E. Donald J.J. Cleabsy J.I. &#34;Water Supply Engineering&#34;, Mc Grew Hill, New York 1982 Walski 6. T.M. &#34;Analysis of water distribution systems&#34;. Van Nostrand Reinhold Company, New York 1984 Lablou 7. M.: “Water quality in disrtibution systems.” Tech Brief, Fall 2002r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I – informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko sporządzającego: |  |  |  | dr inż. Marek Zawilski |  |  |  |  |
| Dane kontaktowe: |  |  |  | marek.zawilski@p.lodz.pl |  |  |  |  |

Tabele sprawdzające program nauczania
przedmiotu Wodociągi
na kierunku Inżynieria Środowiska

Tabela 1. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje – powiązane efektów kształcenia, metod uczenia  się i oceniania:

| Efekty kształcenia | Metoda oceniania |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F1 obserwacja podczas zajęć - aktywność | F2 | P1 zaliczenie pisemne: kolokwium pisemne | P2 praca zaliczeniowa |
| EKW1 | X | x | X |  |
| EKW2 | X | x | X |  |
| EKW3 | X | x | X | x |
| EKW4 | X | x | X | x |
| EKU1 | X | x | X | x |
| EKU2 | X | x | X | x |
| EKU3 | X | x | X | x |
| EKK1 | X | x | X |  |
| EKK2 | x | x | x |  |

Tabela 2. Obciążenie pracą studenta:

| Forma aktywności studenta: | Średnia liczba godzin na realizację |
| --- | --- |
|  | Studia niestacjonarne |
| Godziny zajęć z nauczycielem Zajęcia teoretyczne: 15 godz. Zajęcia praktyczne: 15 godz. | 30 godz. |
| Praca własna studenta: Czytanie literatury: 15 godz. Przygotowanie projektu: 15 godz. Przygotowanie do sprawdzianu: 15 godz. | 45 godz. |
| Suma godzin: | 75 godz. |
| Liczba punktów ECTS dla przedmiotu: | 3 ECTS |

Tabela 3. Kryteria oceny

Na ocenę końcową składa się aktywne uczestnictwo w konsultacjach oraz wykonanie projektu.

| Na ocenę 3,0 | Projekt wykonany poprawnie w zakresie części obliczeniowej (z ewentualnymi niewielkimi błędami nie wpływającymi na wynik końcowy). Brak aktywnego uczestnictwa w konsultacjach. |
| --- | --- |
| Na ocenę 3,5 | Projekt wykonany poprawnie. Uzupełniony o dodatkowe informacje techniczne. Brak aktywnego uczestnictwa w konsultacjach. |
| Na ocenę 4,0 | Projekt wykonany dobrze. Zawiera wszystkie elementy określone przy wydawaniu tematu. Uczestnictwo w konsultacjach. |
| Na ocenę 4,5 | Projekt wykonany dobrze. Poprawna edycja graficzna. Uczestnictwo bieżące w konsultacjach. |
| Na ocenę 5,0 | Projekt wykonany bardzo dobrze. Poprawna edycja graficzna. Aktywne uczestnictwo w konsultacjach. |

Tabela 3. Powiązanie efektów uczenia się przedmiotu WODOCIĄGI treści programowych, metod i form dotyczących z efektami zdefiniowanymi dla kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

| Treści programowe (E) | Metody dydaktyczne (F) | Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) | Efekty kształcenia (D) | Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wiedza |  |  |  |  |
| T1, 2, P | F | Zajęcia teoretyczne i praktyczne | EKW 1 | K1PIŚ_W05 |
| T3, 4, P | F | Zajęcia teoretyczne i praktyczne | EKW 2 | K1PIŚ_W05 |
| T 3, 4, P | F | Zajęcia teoretyczne i praktyczne | EKW 3 | K1PIŚ_ W05 |
| Umiejętności |  |  |  |  |
| T 2,3,4,5, P | F | Zajęcia teoretyczne i praktyczne | EKU 1 | K 1PIŚ_U13 |
| T 3,4,5, P | F | Zajęcia teoretyczne i praktyczne | EKU 2 | K1PIŚ_U13 |
| T 3,4,5, P. | F | Zajęcia teoretyczne i praktyczne | EKU 3 | K1PIŚ_U13 |
| Kompetencje społeczne |  |  |  |  |
| P | F | Zajęcia teoretyczne i praktyczne | EKK 1 | K1PIŚ_K08 |
| P | F | Zajęcia teoretyczne i praktyczne | EKK2 | K1PIŚ_K02 |