|  | Wydział: |  |  |  | Nauk Technicznych |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kierunek: |  |  |  | Inżynieria Środowiska |  |  |
|  | Poziom studiów: |  |  |  | II stopnia niestacjonarne |  |  |
|  | Profil kształcenia: |  |  |  | Praktyczny |  |  |
| PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU |  |  |  |  |  |  |  |
| A – informacje ogólne |  |  |  |  |  |  |  |
| - Przedmiot: |  |  |  |  | SYSTEMY ELEKTROENERGETYCZNE |  |  |
| - Kod przedmiotu: |  |  |  |  | - Punkty ECTS: 3 |  |  |
| - Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy, obowiązkowy |  |  |  |  | - Język wykładowy: polski |  |  |
| - Rok studiów: I |  | - Semestry/y: 1 |  |  | - Liczba godzin ogółem: 30 |  |  |
| - Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: |  |  |  |  | Wykład (wyk) Ćwiczenia (ćw) |  | 10 20 |
| - Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia: dr.ing. Oleksandr Pryimak |  |  |  |  | Koordynator: dr.ing. Oleksandr Pryimak |  |  |
| B – wymagania wstępne |  |  |  |  |  |  |  |
| Podstawowa wiedza z zakresu fizyki i elektrotechniki. Umiejętność wyszukiwania informacji w literaturze przedmiotu oraz syntetycznego przedstawiania najważniejszych treści w formie ustnej lub pisemnej. Umiejętność korzystania z dostępnych przepisów prawnych i normalizacyjnych oraz ich zastosowania w zagadnieniach przedmiotowych. |  |  |  |  |  |  |  |
| C– cele kształcenia |  |  |  |  |  |  |  |
| Wiedza (CW): CW 1. Zapoznanie studenta z podstawową wiedzą, pojęciami oraz zasadami budowy i eksploatacji systemów, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz jakości energii elektrycznej. CW2. Nabycie umiejętności doboru urządzeń elektrycznych i projektowania instalacji elektrycznych oraz określenia dla nich właściwych warunków eksploatacji i parametrów jakości energii elektrycznej. CW3. Zrozumienie potrzeby ciągłego pogłębiania wiedzy i śledzenia tendencji rozwojowych w zakresie nowych technik i technologii w instalacjach elektrycznych oraz kryteriów oceny jakości energii. Umiejętności (CU): CU1. Nabycie przez studenta umiejętności identyfikowania i rozwiązywania problemów technicznych występujących przy eksploatacji systemów, sieci i instalacji elektrycznych. CU2. Nabycie przez studenta umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy do rozwiązywania zadań związanych z projektowaniem instalacji elektrycznych, doborem elementów tych instalacji oraz oceną parametrów jakości energii. Kompetencje społeczne (CK): CK1. Przygotowanie studenta do samodzielnego korzystania i analizowania literatury fachowej, przepisów prawnych i normalizacyjnych oraz konieczności podejmowania działań innowacyjnych. CK2. Uświadomienie studentowi odpowiedzialności za podejmowane decyzje w procesie wykonywania usług projektowych oraz wykonawczych w zakresie instalacji elektrycznych. CK3. Przygotowanie studenta do pracy w zespołach projektowych i wykonawczych. |  |  |  |  |  |  |  |
| D – efekty uczenia się |  |  |  |  |  |  |  |
| Wiedza (EKW): Student po zakończeniu zajęć będzie miał wiedzę dotyczącą: EKW1. Budowy oraz eksploatacji systemów, sieci i instalacji elektroenergetycznych ; EKW2. Doboru urządzeń elektrycznych i projektowania instalacji elektrycznych dla określonych warunków eksploatacji oraz oceny jakości energii elektrycznej; EKW3. Przepisów prawnych i normalizacyjnych dotyczących systemów i instalacji elektroenerge-tycznych oraz tendencji rozwojowych Umiejętności (EKU): Student po zakończonych zajęciach będzie umiał : EKU1. Posługiwać się fachową dokumentacją techniczną dotyczącą obliczania oraz doboru sieci, instalacji elektrycznych oraz urządzeń elektrycznych; EKU2. Identyfikować i proponować rozwiązania podstawowych problemów z zakresu systemów, sieci i instalacji elektrycznych oraz jakości energii elektrycznej; EKU3. Przeprowadzić analizę zastosowanych urządzeń elektrycznych oraz zaproponować rozwiązania bardziej energooszczędne i ekologiczne. Kompetencje społeczne (EKK): EKK1. Student będzie potrafił samodzielnie i w zespole wykorzystywać zdobytą wiedzę do kompletowania materiałów oraz ich wykorzystania w obliczeniach i doborze elementów instalacji elektrycznych; |  |  |  |  |  |  |  |
| E – treści programowe oraz liczba godzin |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykład: - Budowa i eksploatacja systemów elektroenergetycznych. Rodzaje linii elektroenergetycznych: kablowe, napowietrzne. Zasady gospodarki energetycznej w zakładach przemysłowych. Podstawowe charakterystyki elementów systemu elektroenergetycznego. Podstawowe zasady doboru elementów. Zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe. - Rodzaje odbiorników energii elektrycznej i ich podstawowe charakterystyki. Zasady doboru odbiorników do określonych zastosowań. Klasy ochronności i stopnie ochrony urządzeń elektrycznych. - Gospodarka mocą czynna i bierną. Kompensacja mocy biernej w systemach elektroenergetycznych. Rodzaje kompensacji oraz ich aspekty techniczne i ekonomiczne. Jakość energii elektrycznej. - Instalacje elektryczne oraz charakterystyki eksploatacyjne urządzeń elektrycznych niskonapięciowych. Instalacje do zasilania napędów, instalacje oświetleniowe. Instalacje oświetlenia awaryjnego. Przepisy prawne i normalizacyjne dotyczące niskonapięciowych instalacji elektrycznych przemysłowych i domowych. - Zasady racjonalnego i nowoczesnego projektowania i eksploatacji instalacji elektrycznych i oświetleniowych. Analiza profilów obciążenia mocą czynna i bierną. Razem liczba godzin wykładów: |  |  |  |  |  | 2 2 2 2 2 10 |  |
| Ćwiczenia: - Opracowanie założeń do projektu sieci zasilających zakład produkcyjny. - Dobór przekroju przewodów, aparatury sterującej i zabezpieczeń odbiorników. - Obliczanie wartości mocy biernej w instalacji elektrycznej oraz dobór mocy baterii kondensatorów do kompensacji grupowej i indywidualnej. - Opracowanie założeń projektowych dla odbiorczej instalacji elektrycznej dla określonych odbiorników energii elektrycznej, dobór zabezpieczeń i układów sterowania, opracowanie schematu instalacji. - Analiza warunków pracy urządzeń elektrycznych w różnych środowiskach pracy w odniesieniu do wymagań przepisów normalizacyjnych Razem liczba godzin ćwiczeń: |  |  |  |  |  | 4 4 4 4 4 20 |  |
| Ogółem liczba godzin przedmiotu: |  |  |  |  |  | 30 |  |
| F – metody nauczania oraz środki dydaktyczne |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykłady – audytoryjne, konwersacyjne i problemowe, prezentacje multimedialne, normy i przepisy prawne. Ćwiczenia – rozwiązywanie zadań przy korzystaniu z norm, podręczników, wykładów . |  |  |  |  |  |  |  |
| G – metody oceniania |  |  |  |  |  |  |  |
| F – formułująca Prowadzona na początku i w trakcie zajęć, przez nauczycieli i studentów. Pomaga ukierunkować nauczanie do poziomu studentów, a studentowi pomaga w uczeniu się. F1 - Zrozumienie i zapamiętanie podstawowych pojęć z zakresu systemów, sieci i instalacji elektrycznych. F2 – Sprawne i poprawne korzystanie z norm, przepisów prawnych, katalogów urządzeń elektrycznych i oświetleniowych przy rozwiązywaniu zadania inżynierskiego. F3 – Umiejętność obliczania i oceny parametrów instalacji elektrycznych. |  |  |  | P – podsumowująca Prowadzona pod koniec przedmiotu, podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia. P1 – Ocena sposobu rozwiązania zadanego zadania inżynierskiego. P2 – Ocena opanowania prawidłowych pojęć oraz podstaw eksploatacji urządzeń z zakresu instalacji elektrycznych i oświetleniowych P3 – wynik testu końcowego (pisemny i ustny) składającego się z kilku pytań sprawdzających wiedzę i umiejętność jej wykorzystania. |  |  |  |
| Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną. |  |  |  |  |  |  |  |
| H – literatura przedmiotu |  |  |  |  |  |  |  |
| Literatura obowiązkowa: 1. Instalacje elektryczne. Markiewicz H., WNT, Warszawa, 1996. 2. Elektrotechnika. Podstawy i instalacje elektryczne. Miedziński B., PWN, 2000. 3. Rozdzielcze sieci elektroenergetyczne. Marzecki J., Warszawa, PWN, 2001. 4. Miernictwo elektryczne i elektromechaniczne. Parchański J., Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 2006. 5. Sieci i instalacje oświetleniowe. Zagadnienia wybrane. Gabryjelski Z., Kowalski Z., Wydawnictwo PŁ, 1997. 6. Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych. Winkler W. Wiszniewski A., WNT. Warszawa, 1999. 7. PN-IEC 60354. Instalacje elektroenergetyczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa. 8. PN-EN 60529. Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) 9. PN-EN 50110-1. Eksploatacja urządzeń elektrycznych |  |  |  |  |  |  |  |
| Literatura zalecana/fakultatywna: 1. Aktualne normy z zakresu instalacji elektrycznych. 2. Aktualne przepisy prawne z zakresu instalacji elektrycznych i oświetlenia. 3. Poradniki z zakresu przedmiotu. |  |  |  |  |  |  |  |
| I – informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko sporządzającego : |  |  | Oleksandr Pryimak |  |  |  |  |
| Dane kontaktowe: |  |  | 02opriymak@gmail.com |  |  |  |  |

Tabele sprawdzające program nauczania
przedmiotu:  SYSTEMY ELEKTROENERGETYCZNE
na kierunku:  INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Tabela 1. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje – powiązane efektów kształcenia, metod uczenia  się i oceniania:

| Efekty kształcenia | Metoda oceniania |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 | P1 | P2 | P3 |
| EKW1 | X | x | x | x | x | x |
| EKW2 | X | x | x | x | x | x |
| EKW3 | X | x | x | x | x | x |
| EKU1 | X | x | x | x | x | x |
| EKU2 | X | x | x | x | x | x |
| EKU3 | X | x | x | x | x | x |
| EKK1 | X | x | x | x | x | x |
| EKK2 | X | x | x | x | x | x |

Tabela 2. Obciążenie pracą studenta:

| Forma aktywności studenta: | Średnia liczba godzin na realizację | ECTS |
| --- | --- | --- |
| Godziny zajęć z nauczycielem: wykłady 10 godz. ćwiczenia projektowe 20 godz. | 30 godz. | 1,2 |
| Praca własna studenta: Studiowanie literatury do przedmiotu: 15 godz. Przegląd norm i przepisów: 15 godz. Przygotowanie do sprawdzianu: 15 godz. | 45godz. | 1,8 |
| Suma godzin: | 75 godz. |  |
| Liczba punktów ECTS dla przedmiotu: |  | 3 |

Tabela 3. Kryteria oceny

Na ocenę końcową składa się zaliczenie materiału wykładowego w postaci pisemnych odpowiedzi na otrzymany zestaw zagadnień, objętych tematyką wykładów oraz zaliczenie ćwiczeń w postaci  wykonanych zadań i poprawnych odpowiedzi na pytania sprawdzające.  Uwzględniana jest też aktywność studentów na zajęciach.

| Na ocenę 3,0 | Wyniki z ćwiczeń są w 60% prawidłowe. Odpowiedzi na zagadnienia w zestawach sprawdzających wiedzę z wykładów są w 60% poprawne. |
| --- | --- |
| Na ocenę 3,5 | Wyniki z ćwiczeń są w 80% prawidłowe. Odpowiedzi na zagadnienia w zestawach sprawdzających wiedzę z wykładów są w 80% poprawne |
| Na ocenę 4,0 | Wyniki z ćwiczeń są w 80% prawidłowe. Odpowiedzi na zagadnienia w zestawach sprawdzających wiedzę z wykładów są w 80% poprawne. Aktywność na zajęciach była wysoka. |
| Na ocenę 4,5 | Wszystkie wyniki z ćwiczeń oraz odpowiedzi na zagadnienia w zestawach sprawdzających wiedzę z wykładów są poprawne. Aktywność na zajęciach była wysoka. |
| Na ocenę 5,0 | Wszystkie wyniki z ćwiczeń oraz odpowiedzi na zagadnienia w zestawach sprawdzających wiedzę z wykładów są poprawne. Aktywność na zajęciach. |

Tabela 3. Powiązanie celów i efektów uczenia się przedmiotu SYSTEMY ELEKTROENERGETYCZNE

treści programowych, metod i form dotyczących z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA.

| Cele przedmiotu (C) | Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu | Treści programowe (E) | Metody dydaktycz ne (F) | Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) | Efekty uczenia się (D) | Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wiedza |  |  |  |  |  |  |
| CW1 | CW1, CW2 | W1 – W5, Ćw.1, Ćw.5 | Wykład i ćwiczenia | Wykład i ćwiczenia | EKW1 EKW2 EKW3 | IŚ_W01 IŚ_W04 |
| CW2 | CW1, CW2 | W1-W5, Ćw.2, Ćw.3, Ćw.4 | Wykład i ćwiczenia | Wykład i ćwiczenia |  |  |
| CW3 | CW, CW2 | W1-W5, | Wykład | Wykład |  |  |
| Umiejętności |  |  |  |  |  |  |
| CU1 | CU1, CU2 | W1-W5, Ćw.2, Ćw.3, Ćw.4 | Wykład i ćwiczenia | Wykład i ćwiczenia | EKU2 EKU1 EKU3 | IŚ_U04 IŚ_U08 IŚ_U09 |
| CU2 | CU1, CU2 | W1-W5, Ćw.1,Ćw.2,Ćw.3, Ćw.4 | Wykład i ćwiczenia | Wykład i ćwiczenia |  |  |
| CU3 | CU1, CU2 | W1, W4, W5, Ćw. 3, Ćw.4, Cw.5 | Wykład i ćwiczenia | Wykład i ćwiczenia |  |  |
| Kompetencje społeczne |  |  |  |  |  |  |
| CK1;CK2; CK3 | CK1, CK2,CK3 | W1-W5, | Wykład | Wykład | EKK1 | IŚ_K03 |