|  | Wydział: |  |  |  | Nauk Technicznych |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kierunek: |  |  |  | Inżynieria Środowiska |  |  |
|  | Poziom studiów: |  |  |  | II stopnia niestacjonarne |  |  |
|  | Profil kształcenia: |  |  |  | Praktyczny |  |  |
| PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU |  |  |  |  |  |  |  |
| A – informacje ogólne |  |  |  |  |  |  |  |
| - Przedmiot: |  |  |  |  | SYSTEMY WENTYLACJI I KLIMATYZACJI |  |  |
| - Kod przedmiotu: |  |  |  |  | - Punkty ECTS: 3 |  |  |
| - Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy, obowiązkowy |  |  |  |  | - Język wykładowy: polski |  |  |
| - Rok studiów: I |  | - Semestry/y: 3 |  |  | - Liczba godzin ogółem: 30 |  |  |
| - Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: |  |  |  |  | Wykład (wyk) Ćwiczenia projektowe (p) |  | 10 20 |
| - Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia: |  |  |  |  | Koordynator: dr inż. Maciej Wesołowski |  |  |
| B – wymagania wstępne |  |  |  |  |  |  |  |
| Podstawowa wiedza z zakresu fizyki i elektrotechniki. Umiejętność wyszukiwania informacji w literaturze przedmiotu oraz syntetycznego przedstawiania najważniejszych treści w formie ustnej lub pisemnej. Umiejętność korzystania z dostępnych przepisów prawnych i normalizacyjnych oraz ich zastosowania w zagadnieniach przedmiotowych. |  |  |  |  |  |  |  |
| C– cele kształcenia |  |  |  |  |  |  |  |
| Wiedza (CW): CW 1. Zapoznanie studenta z wiedzą, pojęciami oraz zasadami budowy i eksploatacji nowoczesnych systemów wentylacji i klimatyzacji. Umiejętności (CU): CU1. Nabycie przez studenta umiejętności posługiwania się specjalistyczną literaturą techniczną ze szczególnym uwzględnieniem katalogów, Internetu oraz elektronicznych programów obliczeniowych. CU2. Przygotowanie studenta do samodzielnego zaprojektowania i sporządzenia wymaganej dokumentacji instalacji klimatyzacyjnej. Kompetencje społeczne (CK): CK1. Przygotowanie studenta do pracy w zespołach projektowych i wykonawczych. |  |  |  |  |  |  |  |
| D – efekty uczenia się |  |  |  |  |  |  |  |
| Wiedza (EKW): EKW1. Student posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji instalacji i systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zna metody doboru podstawowych maszyn i urządzeń dla tych instalacji oraz możliwości wykorzystania komercyjnych programów wspomagających projektowanie. Umiejętności (EKU): EKU1. Student potrafi samodzielnie wykonywać zadania projektowe/ulepszające w zakresie instalacji i systemów wentylacji i klimatyzacji, dobierać podstawowe maszyny i urządzenia, prowadzić eksperymenty, określać i mierzyć parametry eksploatacyjne, korzystać z literatury fachowej. Kompetencje społeczne (EKK): EKK1. Przysposobienie studenta do pracy zespołowej. EKK2. Student będzie potrafił identyfikować i proponować rozwiązania podstawowych problemów praktycznych z zakresu klimatyzacji i wentylacji oraz prawidłowo określał priorytety służące realizacji danego zadania. |  |  |  |  |  |  |  |
| E – treści programowe oraz liczba godzin |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykład: 1. Przypomnienie roli wentylacji i klimatyzacji, podstawowe systemy i instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 2. Parametry komfortu, własności powietrza, wykresy powietrza wilgotnego (Molier`a, Carier`a) 3. Uzdatnianie powietrza dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji. Rodzaje wymienników ciepła. Sposoby chłodzenia i ogrzewania powietrza. 4. Parametry powietrza wewnętrznego i zewnętrznego. Parametry mikroklimatu. 5. Bilans cieplno-wilgotnościowy, zyski ciepła, wydajność chłodnicza i cieplna 6. Strumień masy i objętości powietrza wentylacyjnego, minimalny strumień objętości powietrza zewnętrznego, rozdział powietrza w pomieszczeniu 7. Obliczanie i dobór elementów systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Tłumienie hałasu w instalacji wentylacyjnej. 8. Rodzaje filtrów – zastosowanie. Rodzaje strug. 9. Charakterystyka instalacji wentylacyjnej, wyrównywanie ciśnień w węzłach, akustyka – parametry, obliczania. Odbiory i pomiary sprawdzające, rozruch, eksploatacja, badania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 10. Trendy rozwojowe w zakresie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Razem liczba godzin wykładów: |  |  |  |  |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 |  |
| Ćwiczenia projektowe: - 1. Ćwiczenia wprowadzające, tematy indywidualnych projektów. - Przemiany powietrza – przykłady obliczeń parametrów. - Parametry powietrza zewnętrznego i wewnętrznego, zyski ciepła i wilgoci w pomieszczeniach – przykłady obliczeń i doboru. - Strumienie masy/objętości powietrza, częstotliwość wymiany powietrza, wskaźnik strumienia objętości na osobę – przykłady obliczeń. - Elementy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – przykłady obliczeń i doboru. - Rozdział powietrza, wyrównywanie ciśnień w węzłach – przykłady obliczeń - Zaliczanie indywidualnych projektów Razem liczba godzin ćwiczeń: |  |  |  |  |  | 3 3 3 3 3 3 2 20 |  |
| Ogółem liczba godzin przedmiotu: |  |  |  |  |  | 30 |  |
| F – metody nauczania oraz środki dydaktyczne |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykład konwersacyjny z możliwością wykorzystania elektronicznych programów obliczeniowych. W ramach projektu obliczeniowe oraz konstrukcyjne opracowanie projektu technicznego. |  |  |  |  |  |  |  |
| G – metody oceniania |  |  |  |  |  |  |  |
| F – formułująca F1 – bieżąca ocena zrozumienia podstawowych tez z zakresu instalacji klimatyzacji. F2 – bieżące korekty wykonywanego projektu |  |  | P – podsumowująca Prowadzona pod koniec przedmiotu, podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia. P1 – egzamin pisemny. P2 – opracowanie projektu |  |  |  |  |
| Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin. |  |  |  |  |  |  |  |
| H – literatura przedmiotu |  |  |  |  |  |  |  |
| Literatura obowiązkowa: 1. Chłodnictwo w Klimatyzacji. Sabiniak H.G., Karpiński W., PŁ. Łódź, 2011. 2. Technika Klimatyzacyjna. Uurich H. J., Poradnik IPPU MASTA. Gdańsk, 2001. 3. Poradnik klimatyzacji. Tom 1. Podstawy. Muller C.F. i inni: Poznań. 2011. 4. Materiały projektowe i dokumentacje techniczne urządzeń wentylacyjnych firm krajowych i zagranicznych. |  |  |  |  |  |  |  |
| Literatura zalecana/fakultatywna: - Wentylacja i klimatyzacja. Malicki M., PWN, W-wa, 1980. - Klimatyzacja. Przydrożny S., Ferencowicz J., PW skrypt, Wrocław, 1998 |  |  |  |  |  |  |  |
| I – informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko sporządzającego : |  |  |  | Dr inż. Maciej Wesołowski |  |  |  |
| Dane kontaktowe: |  |  |  | mwesolowski.69.mw@gmail.com |  |  |  |

Tabele sprawdzające program nauczania
przedmiotu:  SYSTEMY WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
na kierunku:  INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Tabela 1. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje – powiązane efektów uczenia się, metod uczenia  się i oceniania:

| Efekty kształcenia | Metoda oceniania |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | P1 | P2 |
| EKW1 | x | x | x | X |
| EKU1 | x | x | x | X |
| EKK1 | x | x | x | X |
| EKK2 | x | x | x | X |

Tabela 2. Obciążenie pracą studenta:

| Forma aktywności studenta: | Średnia liczba godzin na realizację | ECTS |
| --- | --- | --- |
| Godziny zajęć z nauczycielem: wykłady 10 godz. ćwiczenia projektowe 20 godz. | 30 godz. | 1,2 |
| Praca własna studenta: Studiowanie literatury do przedmiotu: 10 godz. Przegląd norm i przepisów: 10 godz. Przygotowanie projektu i obrona:15 godzin Przygotowanie do egzaminu: 10 godz. | 45godz. | 1,8 |
| Suma godzin: | 75godz. |  |
| Liczba punktów ECTS dla przedmiotu: |  | 3 |

Tabela 3. Kryteria oceny

Na ocenę końcową składa się zaliczenie materiału wykładowego w postaci pisemnych odpowiedzi na otrzymany zestaw zagadnień, objętych tematyką wykładów oraz zaliczenie ćwiczeń w postaci  wykonanych zadań i poprawnych odpowiedzi na pytania sprawdzające.  Uwzględniana jest też aktywność studentów na zajęciach.

| Na ocenę 3,0 | Wyniki z ćwiczeń projektowych są w 60% prawidłowe. Odpowiedzi na zagadnienia w zestawach sprawdzających wiedzę z wykładów (egzamin) są w 60% poprawne. |
| --- | --- |
| Na ocenę 3,5 | Wyniki z ćwiczeń projektowych są w 80% prawidłowe. Odpowiedzi na zagadnienia w zestawach sprawdzających wiedzę z wykładów są w 80% poprawne |
| Na ocenę 4,0 | Wyniki z ćwiczeń projektowych są w 80% prawidłowe. Odpowiedzi na zagadnienia w zestawach sprawdzających wiedzę z wykładów są w 80% poprawne. Aktywność na zajęciach była wysoka. |
| Na ocenę 4,5 | Wszystkie wyniki z ćwiczeń projektowych oraz odpowiedzi na zagadnienia w zestawach sprawdzających wiedzę z wykładów są poprawne. Aktywność na zajęciach była wysoka. |
| Na ocenę 5,0 | Wszystkie wyniki z ćwiczeń projektowych oraz odpowiedzi na zagadnienia w zestawach sprawdzających wiedzę z wykładów są poprawne. Aktywność na zajęciach. |

Tabela 3. Powiązanie celów i efektów uczenia się przedmiotu SYSTEMY WENTYLACJI I KLIMATYZACJI treści programowych, metod i form dotyczących z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA.

| Cele przedmiotu (C) | Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu | Treści programowe (E) | Metody dydaktyczne (F) | Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) | Efekty uczenia się (D) | Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wiedza |  |  |  |  |  |  |
| CW1 | CW1, CW2 | Wykład:1-10 Ćwiczenia: 1-7 | Wykład i ćwiczenia | Wykład i ćwiczenia | EKW1 | IŚ_W01 IŚ_W03 IŚ_W04 |
| Umiejętności |  |  |  |  |  |  |
| CU1, CU2 | CU1, CU2 | Wykład:1-10 Ćwiczenia: 1-7 | Wykład i ćwiczenia | Wykład i ćwiczenia | EKU1 | IŚ_U04 IŚ_U07 IŚ_U08 IŚ_U09 |
| Kompetencje społeczne |  |  |  |  |  |  |
| CK1 | CK1 | Wykład:1-10 Ćwiczenia: 1-7 | Wykład i ćwiczenia | Wykład | EKK1 EKK2 | IŚ_K03 IŚ_K02 |